附表一  淡江大學消防設施維護保養紀錄表

場所：                                                                              保養日期：     年     月     日

| 項別 | 項 目 |  | 檢查不符內容 | 項別 | 項 目 |  | 檢查不符內容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滅 火 器 |  | □符合 |  | 火 警 自 動 警 報 設 備 |  | □符合 |  |
|  | A | □藥劑過期 |  |  | A | □受信機故障或損壞 |  |
|  | B | □配件損壞 |  |  | B | □探測器拆除或損壞 |  |
|  | C | □數量不足 |  |  | C | □探測器被油漆或脫落 |  |
|  | D | □壓力不足 |  |  | D | □手動報警機故障 |  |
|  | E | □其他 |  |  | E | □報警標示燈故障 |  |
| 室 內 消 防 栓 |  | □符合 |  |  | F | □火警警鈴故障 |  |
|  | A | □泵浦組件故障 |  |  | G | □其他 |  |
|  | B | □箱內裝備不足或損壞 |  | 緊 急 廣 播 設 備 |  | □符合 |  |
|  | C | □消防栓箱被遮蓋 |  |  | A | □故障或拆除 |  |
|  | D | □水壓不足 |  |  | B | □無法緊急廣播 |  |
|  | E | □送水口損壞 |  |  | C | □音量不足 |  |
|  | F | □未設送水口標示字樣 |  |  | D | □未設鋼質導線管 |  |
|  | G | □底器故障 |  |  | E | □其他 |  |
|  | H | □其他 |  | 緊 急 照 明 設備 |  | □符合 |  |
| 自 動 撒 水 設 備 |  | □符合 |  |  | A | □故障 |  |
|  | A | □泵浦組件故障 |  |  | B | □拆除 |  |
|  | B | □撒水頭損壞或拆除 |  |  | C | □擅設分路開關 |  |
|  | C | □撒水淨空間不足 |  |  | D | □其他 |  |
|  | D | □查驗管拆除 |  | 出 口 標 示 燈 |  | □符合 |  |
|  | E | □送水口損壞 |  |  | A | □故障 |  |
|  | F | □未設送水口標示字樣 |  |  | B | □拆除 |  |
|  | G | □自動警報逆止閥損壞 |  |  | C | □未設於安全門上方 |  |
|  | H | □其他 |  |  | D | □其他 |  |
| 自 動 泡 沬 滅 火 設 備 |  | □符合 |  | 避難方向指示燈(標) |  | □符合 |  |
|  | A | □泵浦組件故障 |  |  | A | □故障 |  |
|  | B | □壓力錶損壞 |  |  | B | □拆除 |  |
|  | C | □泡沬頭損壞或拆除 |  |  | C | □脫落 |  |
|  | D | □自動警報逆止閥損壞 |  |  | D | □其他 |  |
|  | E | □感知撒水頭損壞或拆除 |  | 避 難 器 具 名 稱 |  | □符合 |  |
|  | F | □泡沬頭放水障礙 |  |  | A | □故障或拆除 |  |
|  | G | □其他 |  |  | B | □開口封閉 |  |
|  |  |  |  |  | C | □遮蔽形成使用障礙 |  |
|  |  |  |  |  | D | □標示脫落或拆除 |  |
|  |  |  |  |  | E | □其他 |  |

保存期限：三年      編號：AGRX-E06-0802-01

附表一  淡江大學消防設施維護保養紀錄表（續）

| 項別 | 項 目 |  | 檢查不符內容 | 項別 | 項 目 |  |  | 檢查不符內容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自 動 水 霧 滅 火 設 備 |  | □符合 |  | 緊 急 電 源 |  | □符合 |  |  |
|  | A | □泵浦組件故障 |  |  | A | □未設自動切換裝置 |  |  |
|  | B | □自動警報逆止閥損壞 |  |  | B | □自動切換裝置故障 |  |  |
|  | C | □水霧頭損壞或拆除 |  |  | C | □其他 |  |  |
|  | D | □水霧頭放水障礙 |  | 緊急電源插座 |  | □符合 |  |  |
|  | E | □感知撒水頭損壞或拆除 |  |  | A | □標示脫落 |  |  |
|  | F | □送水口損壞 |  |  | B | □相序不符 |  |  |
|  | G | □未設送水口標示字樣 |  |  | C | □未接緊急電源 |  |  |
|  | H | □其他 |  |  | D | □其他 |  |  |
| 自動二氧化碳海龍滅火設備 |  | □符合 |  | 採 水 設 施 |  | □符合 |  |  |
|  | A | □啟動裝置故障 |  |  | A | □採水口損壞或未標示 |  |  |
|  | B | □控制燈故障 |  |  | B | □採水泵組件故障 |  |  |
|  | C | □自動警報裝置故障 |  |  | C | □採水泵水壓不足 |  |  |
|  | D | □噴頭拆除或損壞 |  |  | D | □採水泵啟動裝置故障 |  |  |
|  | E | □其他 |  |  | E | □其他 |  |  |
| 特別安全梯及緊急昇降機間排煙設備 |  | □符合 |  | 室 內 排 煙 設 備 |  | □符合 |  |  |
|  | A | □排煙(進風)機故障 |  |  | A | □排煙機故障 |  |  |
|  | B | □連動用探測器損壞或拆除 |  |  | B | □排煙口故障拆除或遮蔽 |  |  |
|  |  |  |  |  | C | □連動用探測器損壞或拆除 |  |  |
|  | C | □連動用探測器損壞或拆除 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | E | □排煙進風量不足 |  |  |
|  | D | □排煙受信機故障 |  |  | F | □其他 |  |  |
|  | E | □排煙進風量不足 |  | 保養人員簽名 |  |  |  |  |
|  | F | □其他 |  |  |  |  |  |  |
| 本次保養說明： |  |  |  | 業務承辦人 簽名 |  |  |  |  |

保存期限：三年      編號：AGRX-E06-0802-02