緊急沖淋器定期檢查表 AZ-SP04-0817

系所：                   存放位置：(館室編號)                   設備編號：

檢查日期：    年     月     日                          檢查週期：每月(職業安全衛生設施規則277)

| 項次 | 檢 查 部 份 | 檢查方法 | 檢查結果 | 應採取改善措施 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 周圍1.5公尺及通道無障礙物，地面整潔平坦（溝、洞設有護蓋） | 目視檢查 |  |  |  |
| 2. | 設備無銹蝕、損壞、變形、零件欠缺損壞變形、鬆動、零件欠缺等情形 | 目視檢查 |  |  |  |
| 3. | 各接頭密合、不漏水，出水口整潔、無雜物阻塞 | 目視檢查 |  |  |  |
| 4. | 控制閥（壓柄、腳踏板、或拉環）機能正常 | 操作檢查 |  |  |  |
| 5. | 確認水質無污濁情形，水壓、水溫均適當 | 操作檢查 |  |  |  |
| 6. | 排水孔、排水管保持順暢 | 操作檢查 |  |  |  |
| 7. | 標示設於顯而易見處 | 目視檢查 |  |  |  |

註：1.正常：、異常：×、不適用：-

2.本紀錄表單應保存三年。

實驗場所負責人：                                                             檢查者：