有害物作業(特定化學物質) 作業點檢表 AZ-SP04-0829

系所：                   存放位置：(館室編號)                   設備編號：

檢查日期：    年     月                                              (職業安全衛生管理辦法第69條)

| 項次 | 檢 查 部 份 | 檢查 方法 | 檢查結果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 確認設置之密閉設備或局部排氣裝置正常運轉 | 操作 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 確認特定化學物質之存放取用均依程序妥善作業 | 目視 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 確認每一作業人員均依照作業程序妥善作業 | 目視 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 確認每一作業機器均運作正常無異狀 | 操作 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 確認管線接頭無腐蝕洩漏之痕跡 | 目視 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 確認作業現場不可吸菸及飲食並公告 | 目視 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 確認計測裝置、警報器具或裝置、緊急避難設備均正常且於可用之狀態 | 操作 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 確認除卻危害之必要藥劑、器具已備妥 | 目視 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 確認洗眼、沐浴、漱口、更衣及洗衣或緊急沖淋等設備均已設置且保持隨時可用狀況 | 操作 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 確認發給每位特化作業勞工合格有效之呼吸防護具、防護眼鏡、不浸透性防護衣、防護手套、防護鞋及塗敷劑，並使勞工確實使用 | 目視 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 確認安全閥、緊急遮斷裝置與其他安全裝置之性能良好 | 操作 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查人員簽名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改善措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.正常：、異常：×、不適用：-

2.本紀錄表單應保存三年。                             實驗場所負責人：